ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Grösslingová 48, 811 09 Bratislava

**Dodatok číslo 11**

k Prevádzkovému poriadku ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Bratislava, vydanému 5.10.20213

1. **) Dodatok sa týka prevádzky mobilných germicidných UVC žiaričov na dezinfekciu vzduchu za prítomnosti ľudí v materskej škole**

Na sterilizáciu vzduchu v materskej škole boli mestskou časťou Bratislava Staré Mesto dodané mobilné germicídne UVC žiariče PROLUX G 30W A, v počte 3 ks. Zhoda odskúšaného žiariča s požiadavkami je určená certifikátom č. 191299242, ktorý je súčasťou prílohy.

1 ks germicidný UVC žiarič mobilný PROMOS GM XX W/A nám zakúpil náš zriaďovateľ –mestská časť Bratislava Staré Mesto.

**Umiestnenie žiaričov**

UVC žiariče mobilné sú umiestnené v triedach tak, aby neprišlo k úrazu a k poškodeniu zdravia:

1 ks – priestory dolnej MŠ – trieda Kačičky, spálňa, jedáleň

1 ks – priestory hornej MŠ- triedy Motýliky, Myšky, Sovy; jedáleň MŠ , všetky spálne, spoločná šatňa

**Prevádzka UVC žiaričov**

Mobilné UVC žiariče je možné prevádzkovať aj za prítomnosti detí v triedach.

Žiariče zapína a vypína prevádzková pracovníčka v materskej škole.

Súčasne dbá, aby boli miestnosti riadne vyvetrané.

Triedy: 10,00h – 12,00h

Spálne detí :14,30h – 17,00h

Šatne detí: 12,00h - 14,00h

Jedálne: 8,00h-10,00h

**Kontrola a údržba UVC žiaričov:**

Kontrolu funkčnosti vykonáva 1x do mesiaca prevádzková pracovníčka v materskej škole, v prípade potreby častejšie.

Poruchu alebo akýkoľvek problém hlási riaditeľke školy alebo zást. riaditeľky školy pre MŠ, ktorá následne kontaktuje servisného technika firmy, od ktorej boli žiariče zakúpené.

Tento dodatok je súčasťou Prevádzkového poriadku ZŠ s MŠ M. R. Štefánika v Bratislave.

 Mgr. Mária Hronská

V Bratislave : 3.5.2021 riaditeľka ZŠ s MŠ